## OSNOVA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 3/2 Načrt zunanje ureditve
Investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI - I. FAZA - 1. SKLOP
Objekt: | OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA
Številka projekta: | 13392
Številka načrta: | 13392_3/2
Kraj in datum izdelave načrta: | marec 2016
|  | Tabela za vnos podatkov popisa del, ki je predmet načrta |  | Tabele za vnos podatkov o ostalih načrtih v sklopu projekta (za potrebe rekapitulacije projekta)
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | Načrt zunanje ureditve | 3/2 | Načrt zunanje ureditve
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 3/2 |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Objekt | OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - REKONSTRUKCIJA |  | Zunanja ureditev
Meteorna kanalizacija
Faktor rasti cen | 100% |  | Fekalna kanalizacija
Dodatni faktor | 100%
DDV | 22%
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!

## REKAPITULACIJA NAČRTA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM |  |  |  | I. FAZA - 1. SKLOP
3/2 | Načrt zunanje ureditve
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
| Zunanja ureditev |  |  | 0
| Fekalna kanalizacija |  |  | 0
| Meteorna kanalizacija |  |  | 0
|  | Skupaj: |  | 0
| Nepredvidena dela (10%) |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0
1

## UVOD V PREDRAČUN
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/2 | Načrt zunanje ureditve
UVOD V PREDRAČUN
OPOMBE K POPISU DEL
1 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
2 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
3 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
4 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
5 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
6 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
7 | Izvajalec mora izvesti zakoličbo obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh. Posebno pozornost mora posvetiti natančni zakoličbi obstoječih TK vodov (Telekom, T2, Telemach), vodovoda in plinovodnega priključka.

## Zunanja ureditev
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/2 |  | Načrt zunanje ureditve
Zunanja ureditev
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop.
Količine za zemeljska dela za stopnišče so ocenjena. Dela se obračunajo po dejansko izvedenih količinah.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | OSNOVNA CENA | KOREKCIJA | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Zakoličba mejnih točk - določitev in preverjanje položajev, višin in smeri - zunanja ureditev | kos | 2 | 0 | 0 |  | 0
I. | 2 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh (ocenjeno) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
I. | 3 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona z odvozom na deponijo | m1 | 7 | 0 | 0 |  | 0
I. | 4 | Rezkanje asfaltnih z odvozom na deponijo | m2 | 3 | 0 | 0 |  | 0
I. | 5 | Porušitev in odstranitev asfaltnih in betonskih plasti z odvozom | m2 | 230 | 0 | 0 |  | 0
I. | 6 | Porušitev in odstranitev betonskih tlakovcev | m2 | 23 | 0 | 0 |  | 0
I. | 7 | Odstranitev ostalih gradbenih odpadkov, odvoz na deponijo | m3 | 1 | 0 | 0 |  | 0
I. | 8 | Odstranitev kovinske konstrukcije (kolesarnica, kovinska ograja, kovinske ovire….), deponiranje in ponovna postavitev, komplet z vsem pritrdilnim materialom in deli | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
I. | 9 | Odstranitev obstoječih kanalizacijskih cevi in jaškov ter odvoz na deponijo | m1 | 138 | 0 | 0 |  | 0
|  | I. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
Pri temeljenju objekta in vseh zemeljskih delih je obvezen stalni geomehanski nadzor!
II. | #REF! | Strojni površinski odkop humusa v sloju debeline 20 cm v zemljini III. ktg, z direktnim nakladanjem na kamione in odvozom na gradbiščno deponijo m za kasnejše nasipanje. Obračun po m3 v raščenem stanju. Količina je ocenjena. | m3 | 17 | 0 | 0
II. | 1 | Strojni površinski odkop humusa v sloju debeline 20 cm v zemljini III. ktg, z direktnim nakladanjem na kamione. Obračun po m3 v raščenem stanju. Količina je ocenjena. | m3 | 2 | 0 | 0
II. | 2 | Široki strojni izkop z direktnim nakladanjem izkopanega materiala na kamione, v zemljini III. ktg. Obračun po m3 v raščenem stanju. Količina je ocenjena. | m3 | 181 | 0 | 0
II. | 3 | Humusiranje v debelini do 20 cm in zatravitev s travnim semenom | m2 | 63 | 0 | 0
II. | 4 | Odvoz izkopanega materiala v zbirni center v oddaljenosti do 10 km | m3 | 183 | 0 | 0
II. | 5 | Utrditev planuma temeljnih tal | m2 | 213 | 0 | 0
II. | 6 | Izdelava kamnite posteljice iz kamnitih zrn (0-63mm) v debelini 45 cm | m3 | 135 | 0 | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
III. | #REF! | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti 20 cm | m3 | 43 | 0 | 0
III. | 1 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumimizirane zmesi AC 11 surf B70/100, A5 v debelini 4 cm | m2 | 213 | 0 | 0
III. | 2 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 5 | 0 | 0
III. | 3 | Dobava in vgraditev predfabriciranih poglobljenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 3 | 0 | 0
III. | 4 | Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo | m2 | 3 | 0 | 0
III. | 5 | Čiščenje vseh utrjenih površin po končanih deli | m2 | 213 | 0 | 0
|  | III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | ZASADITEV IN OPREMA
VI. | 1 | Dobava in montaža koša za odpadke po izbiri investitorja (kot npr. Ziegler, Bisho 60 l, prani beton, nastavek iz legiranega jekla z vdelanim pepelnikom ) | kos | 1 | 0 | 0
|  | VI. ZASADITEV IN OPREMA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| VI. | ZASADITEV IN OPREMA |  |  |  | 0
|  | Zunanja ureditev - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M-Kanalizacija
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/2 |  | Načrt zunanje ureditve
Meteorna kanalizacija
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | OSNOVNA CENA | KOREKCIJA | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Zakoličba kanalov in jaškov z niveliranjem | m1 | 72 | 0 | 0
I. | 2 | Zakoličba linijskih rešetk z niveliranjem | m1 | 3 | 0 | 0
I. | 3 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | kos | 8 | 0 | 0
I. | 4 | Odstranitev obstoječega linijskega požiralnika | m1 | 2 | 0 | 0
|  | I. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
Izkopi in zasipi humusa so zajeti v popisu del zunanje ureditve!
II. | 1 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV. ktg globine do 2 m
|  | - III. Ktg | m3 | 102 | 0 | 0
II. | 2 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV. ktg globine 2 - 4 m
|  | - III. Ktg | m3 | 3 | 0 | 0
II. | 3 | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka | m3 | 2 | 0 | 0
II. | 4 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2 | m2 | 53 | 0 | 0
II. | 5 | Dobava in vgrajevanje peščenega zasipa (8 - 16 mm) za posteljico debeline 10cm+1/10 DN in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 44 | 0 | 0
II. | 6 | Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 59 | 0 | 0
II. | 7 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 47 | 0 | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika s kanaleto z vgrajenim padcem svetle širine 10cm, skupne dolžine 3 m, komplet z INOX rešetko razreda B (125kN), vtočnim elementom s peskolovom dimenzije 0,50 m, stranski iztok (v RJ4-MK3), zaključnimi stenami in vgradnim materialom; kot npr. Hauraton Faserfix - Super 100 KS | kos | 1 | 0 | 0
III. | 2 | Višinska prilagoditev obstoječega revizijskega jaška, komplet z odstranitvijo in ponovno montažo LTŽ pokrova, vsemi potrebnimi deli in materiali | kos | 1 | 0 | 0
III. | 3 | Izdelava jaška iz PEHD cevi, krožnega prereza 600mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,2 m. | kos | 2 | 0 | 0
III. | 4 | Izdelava jaška iz PEHD cevi, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,8 m. | kos | 2 | 0 | 0
III. | 5 | Izdelava temenskega priključka na kanalsko cev po detajlu, iz PVC materiala, vodotesno, preseka d=110mm | kos | 11 | 0 | 0
III. | 6 | Izdelava peskolova iz PE materiala, krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB vencem C25/30 in konkavno talno rešetko nosilnosti C250 kN (P2) | kos | 3 | 0 | 0
III. | 7 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo C 250 KN - ventiliran | kos | 4 | 0 | 0
III. | 8 | Izdelava priključitve novega kanala preseka 200/250 mm na obstoječi revizijski jašek, komplet z izvedbo vodotesnega stika preboja z vgradnjo zidne spojke | kos | 1 | 0 | 0
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA
IV. | 1 | Izvedba vodotesnih kanalizacijskih priključkov požiralnikov iz gladkih PVC cevi preseka d 200mm; SN8 | m1 | 24 | 0 | 0
IV. | 2 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz gladkih PVC cevi d 250mm; SN8 | m1 | 48 | 0 | 0
IV. | 3 | Preizkus vodotesnosti omrežja | m1 | 72 | 0 | 0
IV. | 4 | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | m1 | 72 | 0 | 0
|  | IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA |  |  |  | 0
|  | Meteorna kanalizacija - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## F-Kanalizacija
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/2 |  | Načrt zunanje ureditve
Fekalna kanalizacija
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | OSNOVNA CENA | KOREKCIJA | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Zakoličba kanalov in jaškov z niveliranjem | m1 | 42 | 0 | 0
I. | 2 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | kos | 5 | 0 | 0
|  | I. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
Izkopi in zasipi humusa so zajeti v popisu del zunanje ureditve!
II. | 1 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV. ktg globine do 2 m
|  | - III. Ktg | m3 | 83 | 0 | 0
II. | 2 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV. ktg globine 2 - 4 m
|  | - III. Ktg | m3 | 1 | 0 | 0
II. | 3 | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka | m3 | 2 | 0 | 0
II. | 4 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2 | m2 | 29 | 0 | 0
II. | 5 | Dobava in vgrajevanje peščenega zasipa (8 - 16 mm) za posteljico debeline 10cm+1/10 DN in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 22 | 0 | 0
II. | 6 | Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 61 | 0 | 0
II. | 7 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 23 | 0 | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Višinska prilagoditev obstoječega revizijskega jaška, komplet z odstranitvijo in ponovno montažo LTŽ pokrova, vsemi potrebnimi deli in materiali | kos | 1 | 0 | 0
III. | 2 | Izdelava jaška iz PEHD cevi, krožnega prereza 600mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,2 m. | kos | 2 | 0 | 0
III. | 3 | Izdelava jaška iz PEHD cevi, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine nad 1,8 m. | kos | 1 | 0 | 0
III. | 4 | Izdelava prepadnega jaška iz PEHD cevi, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,8 m. | kos | 1 | 0 | 0
III. | 5 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo C 250 KN | kos | 4 | 0 | 0
III. | 6 | Izdelava priključitve novega kanala preseka 200/250 mm na obstoječi revizijski jašek, komplet z izvedbo vodotesnega stika preboja z vgradnjo zidne spojke | kos | 1 | 0 | 0
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA
IV. | 1 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz gladkih PVC cevi d 150mm; SN8 | m1 | 4 | 0 | 0
IV. | 2 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz gladkih PVC cevi d 200mm; SN8 | m1 | 38 | 0 | 0
IV. | 3 | Preizkus vodotesnosti omrežja | m1 | 38 | 0 | 0
IV. | 4 | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | m1 | 38 | 0 | 0
|  | IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA |  |  |  | 0
| II. | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA |  |  |  | 0
|  | Fekalna kanalizacija - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - REKONSTRUKCIJA
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
3/2 | Načrt zunanje ureditve |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!